# GT10-1 型高速台式离心机 （原LG10-2.4A）

仪器特点：

直流无刷电机，免维护；微电脑控制，可预选转速、时间、离心力，液晶显示，操作简便；10种升降速率供选择，可快速启动、快速停机；不锈钢容器室，电子门锁，预警报警功能，多种保护，安全可靠。是医疗卫生、食品、环保、科研、教学的优选离心设备。

技术参数:

最高转速Max Speed	    10000r/min

最大相对离心力 Max RCF	11000×g

定时范围 Time Range   	1~999min

电源 Power Supply	        AC220V 50Hz 8A

外形尺寸 Dimension	    51×41×31(cm)

重量 Wight               36kg

| 转子容量Capacity | 最高转速Max speed | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 50ml×6 | 10000r/min | 标配 |
| 100ml×4 | 10000r/min | 选配 |
| 10ml×12 | 10000r/min | 选配 |
| 10ml×24 | 10000r/min | 选配 |
| 15ml×12 | 10000r/min | 选配 |